## Tabelle1
ID | Read | Write | Equals ElsterIndex | Description DE | Description EN
0x0001 | yes |  | yes | Fehlermeldung(en) | Error message(s)
0x0003 | yes | no | yes | Speichertemperatur Soll | Desired boiler temperature
0x000C | yes | no | yes | Außentemperatur | Temperature outside
0x000E | yes | no | yes | Speichertemperatur | Boiler temperature
0x000F | yes | no | yes | Vorlauftemperatur | Flow temperature
0x0011 | yes | no | yes | Raumtemperatur HK1 | Room temperature
0x0014 | yes | no | yes | Verdampfertemperatur | Exvaporator temperature
0x0016 | yes | no | yes | Rücklauftemperatur | Return flow temperature
0x0075 | yes | no | yes | Luftfeuchte HK1 | Humidity temperature
0x0176 | yes | no | yes | Betriebsstatus wie Symbole auf Display | Operational status like icons at the display
0x019A | yes | no | yes | Versionsnummer | Version number
0x05DD | yes | yes | no | Lüftungsstufe Außerplanmäßig | Current level of unplaned ventilation
0x0571 | yes | yes | no | Lüftungsstufe 0 Außerplanmäßig Laufzeit | Duration of unplaned ventilation level 0
0x0572 | yes | yes | no | Lüftungsstufe 1 Außerplanmäßig Laufzeit | Duration of unplaned ventilation level 1
0x0573 | yes | yes | no | Lüftungsstufe 2 Außerplanmäßig Laufzeit | Duration of unplaned ventilation level 2
0x0574 | yes | yes | no | Lüftungsstufe 3 Außerplanmäßig Laufzeit | Duration of unplaned ventilation level 3
0x056C | yes | yes | no | Lüftungsstufe Tagsüber | Ventilation level at daytime
0x056D | yes | yes | no | Lüftungsstufe Nachts | Ventilation level at night
0x056E | yes | yes | no | Lüftungsstufe bei Abwesend | Ventilation level at standby
0x056F | yes | yes | no | Lüftungsstufe bei Party | Ventilation level at party
0x02CC | yes | no | yes | Stromverbrauch Heizung | Powerusage Heating
0x03AF | yes | no | yes | Wärmerückgewinnung Heizung Wh | heat recovery heating Wh
0x03B0 | yes | no | yes | Wärmerückgewinnung Heizung kWh | heat recovery heating kWh
0x03B1 | yes | no | yes | Wärmerückgewinnung Heizung Gesamt kWh | heat recovery heating sum kWh
0x03B6 | yes | no | yes | Wärmerückgewinnung Heizung Gesamt MWh | heat recovery heating sum MWh
0x091E | yes | no | yes | Stromverbrauch Heizung/Tag Wh | power usage heating per day Wh
0x091F | yes | no | yes | Stromverbrauch Heizung/Tag kWh | power usage heating per day kWh
0x0920 | yes | no | yes | Stromverbrauch Heizung Gesamt kWh | power usage heating sum kWh
0x0921 | yes | no | yes | Stromverbrauch Heizung Gesamt MWh | power usage heating sum MWh
0x02CE | yes | no | yes | Stromverbrauch Speicher | power usage boiler
0x091A | yes | no | yes | Stromverbrauch Warmwasser/Tag Wh | power usage warm water per day Wh
0x091B | yes | no | yes | Stromverbrauch Warmwasser/Tag kWh | power usage warm water per day kWh
0x091C | yes | no | yes | Stromverbrauch Warmwasser Gesamt kWh | power usage warm water sum kWh
0x091D | yes | no | yes | Stromverbrauch Warmwasser Gesamt MWh | power usage warm water sum MWh
0x059F |  |  | yes | HK1 Fußpunkt | Heating circle 1 base
0x010F |  |  | yes | HK1 Raumeinfluss | Heating circle 1 room influence
0x059E |  |  | yes | HK1 Anteil Vorlauf | Heating circle 1 flow percent
0x012B |  |  | yes | HK1 Minimum (Soll) | Heating circle 1 minimum